细胞培养室管理规章和制度

根据学校和本中心有关规定，为确保细胞培养室正常运转，保持相对空气洁净，减少人为干扰和交叉污染，影响科研工作进度，特制定以下规定。

1. 本细胞室主要用于培养各种细胞，所有进入本室人员都必须遵守本中心相关规章制度，接受中心管理人员的统一管理。

2. 未经中心管理人员同意，非本单位人员严禁擅自进入或使用本细胞室。

3. 在本细胞室内不得进行易污染和对人体有潜在危害的微生物的培养。

4. 任何进入本室培养的细胞必须先进行支原体检测，确保无支原体污染方可培养传代，用于实验。

5. 实验室每天早上必须打开臭氧发生器30分钟，消毒清洁各区域。

6. 封闭细胞室最多同时容纳8人，同时进行细胞操作人员不得超过4名；半封闭细胞室最多同时容纳4人，同时进行细胞操作人员不得超过3人。

7. 各人在指定安全柜进行细胞操作，细胞存放于培养箱内指定位置，整齐摆放，避免交叉污染。

8. 存放于冰箱内的培养液必须注明使用者姓名、培养液成分、配制日期，按需配制，整齐摆放于指定位置，合理使用，不得随意浪费培养液。

9. 未经他人允许，不得随意使用他人的培养液，以免交叉污染。

10.新进人员必须由管理人员或指定人员陪同，经过专业操作培训，考核合格后方可使用本细胞室。

11.实验人员在进行实验前必须熟悉实验内容、操作步骤及各类仪器的性能和操作方法，并做好必要的安全防护。

12.使用中严格遵守细胞培养操作规程，若发现细胞有污染或者可疑污染，必须立即报告管理人员，及时处理，不得拖延和隐瞒。

13.进入密闭细胞室前必须更换细胞室专用的医用防护服和拖鞋，戴好口罩和手套。

14.拖鞋必须定期更换，离开细胞室前放回鞋架，严禁将拖鞋随意散落在地板上。

15.严禁将与实验无关的物品带入细胞室。

16.实验完毕清除杂物，清洁台面，超净台开启紫外灯照射30分钟，物品归类还原，以方便他人或下次使用。

17.室内常规用品不准随意拿出室外，所有物品不得挪作它用。

18.认真做好细胞培养实验记录，以了解细胞生长情况，用于实验的分析和整理。

19.对细胞室仪器如冰箱、CO2培养箱、安全柜、显微镜等要经常注意运转情况，发现问题及时报告管理人员。

20.在发生本制度没有明确，而涉及本室使用的所有行为时，解释、执行权在本中心。